ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _______________________ 	  					      № _______________

город Усть-Лабинск

Об организации эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения населения муниципального образования Усть-Лабинский район

Руководствуясь Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении  Положения о системах оповещения населения» и от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического  обслуживания систем оповещения населения», а так же приказом Министерства гражданской  обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 12 марта 2021 г. № 37 «О системах оповещения населения Краснодарского края», Уставом муниципального образования Усть-Лабинский район, в целях поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Усть-Лабинский район п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания системы оповещения населения муниципального образования Усть-Лабинский район, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-сектору отдела по организационным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район (Столярова С.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Усть-Лабинск инфо».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Усть-Лабинский район Пензева В.Г.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

| Глава муниципального образования Усть-Лабинский район | С.А. Запорожский |
| --- | --- |

#### Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Усть-Лабинский район

от _________________№_____

# Положение

по организации эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения населения муниципального образования Усть-Лабинский район

1. Общие положения

1. Положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения населения муниципального образования Усть-Лабинский район (далее - Положение) разработано в соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», указами Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» и от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 г. № 135-КЗ «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 04 июня 2021 года № 477 «О муниципальной системе оповещения населения муниципального образования Усть-Лабинский район», для координации деятельности по выполнению мероприятий, направленных на поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения.

2. Положение определяет задачи и мероприятия эксплуатационно-технического обслуживания системы оповещения населения муниципального образования Усть-Лабинский район (далее – система оповещения населения).

Эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения населения (далее - ЭТО) включает в себя комплекс мероприятий по поддержанию технических средств оповещения системы оповещения населения в работоспособном состоянии.

Технические средства оповещения (далее - ТСО) осуществляют прием, обработку и (или) передачу сигналов оповещения и (или) экстренной информации.

Оконечные средства системы оповещения населения используются для подачи сигналов оповещения и (или) речевой информации.

ТСО, выполняющие заданные функции, сохраняя значения параметров в пределах, установленных эксплуатационно-технической документацией (далее - ЭТД), являются работоспособными.

Работоспособное состояние ТСО подразумевает его исправность.

3. Задачами ЭТО являются:

предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров ТСО от норм, установленных ЭТД;

устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта ТСО;

доведение параметров и характеристик ТСО до норм, установленных ЭТД;

анализ и устранение причин возникновения неисправностей;

продление сроков службы ТСО.

4. К мероприятиям ЭТО относятся:

планирование ЭТО;

техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО;

оценка технического состояния систем оповещения населения.

5. На муниципальном уровне функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) ЭТО организует администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

6. ЭТО систем оповещения населения муниципального уровня функционирования РСЧС осуществляется предприятиями (учреждениями, подразделениями) либо другими юридическими лицами (сторонними организациями), определяемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - организации, осуществляющие ЭТО).

7. Организациям, осуществляющим ЭТО, администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район, ТСО, а также запасные части, инструмент и принадлежности (далее - ЗИП) к ним передаются по договорам в работоспособном состоянии в комплекте, поставленном производителями.

8. Продление эксплуатационного ресурса ТСО, установленного ЭТД, осуществляется ежегодно администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район, с участием представителей ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и организации, осуществляющей ЭТО. Для определения предельного срока эксплуатации ТСО привлекаются представители производителей этих ТСО.

Взамен ТСО, выводимых из эксплуатации (для проведения ремонта или замены), без снижения готовности действующей системы оповещения населения, должны быть установлены и введены в эксплуатацию новые (резервные) ТСО.

Введенные в эксплуатацию ТСО заносятся в книгу учета ТСО, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Отремонтированные ТСО включаются в резерв (состав ЗИП) системы оповещения населения.

Выводу из эксплуатации подлежат ТСО, у которых по совокупности:

выработан установленный техническими условиями (ЭТД) эксплуатационный ресурс, а также достигнут предельный срок продления;

производителями завершено серийное производство, в том числе ЗИП, и восстановление неисправных ТСО экономически нецелесообразно;

эксплуатация технически невозможна в действующих сетях связи.

# 2. Планирование эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения

9. Эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения населения планируется организацией, осуществляющей ЭТО.

10. Документами и исходными данными для планирования ЭТО являются:

ЭТД, в том числе формуляры (паспорта) ТСО;

состояние ТСО;

наличие ЗИП и средств измерений, необходимых для проведения ЭТО.

11. Планирующими документами по ЭТО являются:

план-график технического обслуживания ТСО;

план проведения технического обслуживания ТСО.

12. Для ТСО предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

ежедневное техническое обслуживание (далее - ЕТО);

техническое обслуживание № 1 (далее-ТО-1);

техническое обслуживание № 2 (далее - ТО-2).

13. При переходе к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды на ТСО, эксплуатирующихся вне отапливаемых помещений, работы сезонного технического обслуживания осуществляются во время проведения ТО-1 и ТО-2.

14. Содержание работ по каждому виду технического обслуживания определено технологическими картами ЭТД.

15. План-график технического обслуживания ТСО, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, хранится в течение 3 лет и согласовывается с администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район, МКУ «Ситуационный центр» муниципального образования Усть-Лабинский район в порядке, определяемом договором, заключаемым в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.

16. План проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) ТСО, по форме согласно приложению  3к настоящему Положению, хранится в течение 3 лет.

В плане проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО отражаются:

подготовительные мероприятия;

работы по проведению технического обслуживания, в том числе производство работ на высоте вне помещений;

мероприятия по контролю качества выполнения технического обслуживания.

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств оповещения

17. Организациями, осуществляющими ЭТО, используются необходимые для проведения работ по ЭТО измерительные приборы и инструменты.

Работы по ЭТО организуются и выполняются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны труда.

18. Руководители организаций, осуществляющих ЭТО, для выполнения работ по ЭТО назначают специалистов из числа своих сотрудников и допускают к проведению этих работ с учетом наличия у них:

образования в области профессиональной деятельности "Связь, информационные и коммуникационные технологии" ;

соответствующей группы по электробезопасности;

допуска к работам на высоте вне помещений (при необходимости).

ТСО закрепляются за сотрудниками, допущенными к проведению работ по ЭТО.

19. Для проведения наиболее сложных видов работ организациями, осуществляющими ЭТО, допускается создание групп (бригад) обслуживания, в том числе ремонта, из наиболее квалифицированных специалистов.

20. ЕТО проводится перед технической проверкой готовности к задействованию системы оповещения населения только на ТСО, установленных в помещении ЕДДС МКУ «Ситуационный центр» муниципального образования Усть-Лабинский район.

Проведение ЕТО осуществляется ЕДДС МКУ «Ситуационный центр» муниципального образования Усть-Лабинский район.

В ходе проведения технической проверки готовности к задействованию системы оповещения населения проверяется работоспособность оконечных средств оповещения путем их удаленного мониторинга.

Выполнение ЕТО отражается в журнале несения дежурства уполномоченного на задействование системы оповещения населения оперативного дежурного ЕДДС МКУ «Ситуационный центр» администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

21. ТО-1 и ТО-2 проводятся с периодичностью, установленной ЭТД на ТСО.

Выполнение ТО-1 и ТО-2 отражается в плане проведения технического обслуживания ТСО.

Результаты ТО-2 со значениями измеренных параметров заносятся в формуляр (паспорт) ТСО.

22. В целях обеспечения постоянной готовности и непрерывности функционирования муниципальной системы оповещения, при необходимости перед началом ЭТО производится подготовка и проверка резервных ТСО и линий связи.

Для проведения ТО-1 (ТО-2) техническое средство оповещения выключается.

При отсутствии возможности резервирования ТСО и линий связи, на период технического обслуживания, допускается одновременное выключение не более 10% направлений оповещения.

На данных направлениях оповещения должно быть заранее организовано и обеспечено оповещение населения с использованием резервных ТСО.

Выключение ТСО осуществляется по согласованию с дежурными ЕДДС МКУ «Ситуационный центр» муниципального образования Усть-Лабинский район, уполномоченными на включение (запуск) ТСО, на которых должно проводиться техническое обслуживание, и уведомлением ГУ МЧС России по Краснодарскому краю не позднее, чем за два часа до начала проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО.

23. Техническое обслуживание считается завершенным при выполнении следующих условий:

на ТСО выполнен перечень работ, предписанных ЭТД;

устранены все выявленные неисправности;

внесены соответствующие записи в книгу учета ТСО (при проведении текущего ремонта) и формуляры (паспорта) ТСО (при проведении ТО-2).

Результаты проведения ТО-2 оформляются актом, по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

Акт оформляется в двух экземплярах:

экземпляр № 1 хранится в организации, осуществляющей ЭТО;

экземпляр № 2 направляется в администрацию муниципального образования Усть-Лабинский район.

24. Техническое обслуживание ТСО должно быть завершено досрочно либо перенесено на другой срок, а ТСО приведены в готовность к задействованию в случае установления режимов функционирования РСЧС повышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации на территории, на которой размещены обслуживаемые ТСО.

25. Формуляр (паспорт) ТСО является документом, в котором ведутся записи о поступлении, ходе эксплуатации и выбытии оборудования.

Сохранность формуляра (паспорта) ТСО, своевременное и правильное его ведение обеспечивает ответственное лицо организации, осуществляющей ЭТО, за которым закреплено ТСО.

В случае утраты или порчи формуляра (паспорта) ТСО должен быть заведен его дубликат, по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.

26. Текущий ремонт ТСО является неплановым и включает в себя работы по восстановлению работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления функциональных блоков, узлов и элементов. К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших легкосъемных функциональных блоков, узлов и элементов, а также другие восстановительные работы, не требующие использования специального ремонтного оборудования.

Текущий ремонт производится специалистами организации, осуществляющей ЭТО. Результаты проведения текущего ремонта заносятся в формуляр (паспорт) ТСО.

Для текущего ремонта ТСО используются одиночные и групповые комплекты ЗИП, а также запасные части, приобретаемые отдельно.

Организация, осуществляющая ЭТО, заблаговременно направляет заявки на восполнение ЗИП в администрацию муниципального образования Усть-Лабинский район.

27. В случае невозможности самостоятельного восстановления неисправных ТСО (их функциональных блоков, узлов и элементов) ремонт осуществляется в специализированных мастерских (у производителей).

Восстановленные в результате ремонта функциональные блоки, узлы и элементы используются для укомплектования ЗИП.

4. Оценка технического состояния систем оповещения населения

28. Оценка технического состояния муниципальной системы оповещения населения осуществляется администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район.

Оценка технического состояния систем оповещения населения проводится в рамках комплексных проверок готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения.

Для проведения оценки технического состояния систем оповещения населения привлекаются представители организаций, осуществляющих ЭТО.

Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район не позднее чем за 30 дней до начала проведения оценки технического состояния системы оповещения населения письменно уведомляет организацию, осуществляющую ЭТО, о дате ее проведения.

29. При проведении оценки технического состояния системы оповещения населения проверяются:

наличие, комплектность и работоспособность ТСО;

организация и качество выполнения ЭТО;

наличие, соответствие, комплектность, а также своевременное восполнение ЗИП.

30. При проверке наличия, комплектности и работоспособности ТСО проверяются:

наличие ТСО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения, книге учета ТСО, а также договору на ЭТО;

соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО, их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО;

соответствие измеренных параметров и характеристик ТСО параметрам и характеристикам, указанным в ЭТД;

выполнение ТСО функций, заданных ЭТД.

31. При проверке организации и качества выполнения ЭТО проверяются:

наличие и соответствие планирующих документов ЭТО;

наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО;

соответствие и полнота выполнения ЭТО;

наличие и целостность пломб и печатей на ТСО;

квалификация ответственных за эксплуатацию специалистов по выполнению ЭТО (копии документов, подтверждающих наличие необходимого профессионального образования или профессионального обучения и соответствующий уровень квалификации).

32. При проверке наличия, соответствия, комплектности, а также своевременного восполнения ЗИП проверяются:

наличие и соответствие ЗИП проектно-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения (если имеются соответствующие расчеты их количества и номенклатуры) и ЭТД на ТСО;

соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте) ТСО;

своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта ТСО.

33. Количество проверяемых ТСО определяется планами проведения комплексных проверок систем оповещения населения и должно составлять не менее 50% от их общего количества.

34. До начала проведения оценки руководитель организации, осуществляющей ЭТО, представляет справку о наличии и состоянии ТСО, по форме согласно приложению 6 к  настоящему Положению.

35. Техническое состояние системы оповещения населения оценивается:

оценка "удовлетворительно", если:

не менее 90% проверяемых ТСО работоспособны;

ЭТО организовано и осуществляется в соответствии с Положением;

ЗИП имеется и укомплектован не менее чем на 60% от требуемого количества, а также имеются договоры на восполнение ЗИП и ремонт неисправных ТСО;

контроль качества выполнения работ ЭТО осуществляется своевременно;

оценка "неудовлетворительно", если не выполнено первое требование на оценку "удовлетворительно".

36. По результатам оценки оформляется акт, по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению.

Акт оформляется в двух экземплярах:

экземпляр № 1 хранится в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Усть-Лабинский район на соответствующем уровне функционирования РСЧС;

экземпляр № 2 направляется руководителю организации, осуществляющей ЭТО, для устранения выявленных недостатков.

Исполняющий обязанности

начальника управления по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район	      				  С.А. Галенко

#### Приложение 1

к Положению по организации

эксплуатационно-технического

обслуживания муниципальной системы

оповещения населения муниципального

образования Усть-Лабинский район

# КНИГА
учета технических средств оповещения

________________________________________________________________________________________

(Наименование системы оповещения)

Начата: "______"_____________20____г.

Окончена: "______"_______________20____.

# Содержание

| № п/п | Тип технического средства оповещения | Стр. |
| --- | --- | --- |

# 1._______________________________________________________
(Наименование типа технического средства оповещения)

| № п/п | Наименование технического средства оповещения | Заводской номер | Адрес и место размещения технического средства оповещения | Год выпуска/дата ввода в эксплуатацию, номер приказа (распоряжения) о вводе в эксплуатацию | Дата и время временного выбытия (для проведения текущего ремонта) | Дата и время прибытия и включения в систему (после ремонта) | Отметка о списании, дата, номер приказа (распоряжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Исполняющий обязанности

начальника управления по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район	      									                      С.А. Галенко

#### Приложение 2

к Положению по организации

эксплуатационно-технического

обслуживания муниципальной системы

оповещения населения муниципального

образования Усть-Лабинский район

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                         "УТВЕРЖДАЮ"

_________________________________                                                         _____________________________________

(Наименование организации)                                                                       (Должность)

_________________________________                                                         _____________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)                                                                  (Подпись, фамилия и инициалы)

"___"_____________20 __ г.                                                                         "____ "_______________ 20 ___ г.

ПЛАН-ГРАФИК

технического обслуживания технических средств оповещения

_______________________________________________________________ на 20___ год

(Наименование системы оповещения)

| № п/п | Организация | Вид ЭТО | Ответственный исполнитель | Дата проведения ЭТО (по месяцам) |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 11 | 12 |  |  |

____________________________________________________________________

(Должность)

_________________________________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

"____"______________20__г.

Исполняющий обязанности

начальника управления по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район	      									                       С.А. Галенко

#### Приложение 3

к Положению по организации

эксплуатационно-технического

обслуживания муниципальной системы

оповещения населения муниципального

образования Усть-Лабинский район

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                         "УТВЕРЖДАЮ"

_________________________________                                                         _____________________________________

(Наименование организации)                                                                       (Должность)

_________________________________                                                         _____________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)                                                                  (Подпись, фамилия и инициалы)

"___"_____________20 __ г.                                                                         "____ "_______________ 20 ___ г.

ПЛАН

проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) технических средств оповещения

_________________________________________________________________________

(Наименование системы оповещения)

| № п/п | Наименование работ (мероприятий) | Срок выполнения работ (мероприятий) | Ответственный исполнитель | Кто контролирует выполнение работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |  |
| # II. Работы по проведению технического обслуживания |  |  |  |  |  |
| # III. Мероприятия по контролю качества выполнения технического обслуживания |  |  |  |  |  |

Ответственный

исполнитель            ____________________________________________________________

(Должность, подпись, фамилия и инициалы)

"___"______________ 20___г.

Исполняющий обязанности

начальника управления по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район	      									                       С.А. Галенко

#### Приложение 4

к Положению по организации

эксплуатационно-технического

обслуживания муниципальной системы

оповещения населения муниципального

образования Усть-Лабинский район

"УТВЕРЖДАЮ"

_______________________________

(Должность)

_______________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

"___"___________20__ г.

АКТ

проведения технического обслуживания (ТО-2) технических средств оповещения

____________________________________________________________________

(Наименование системы оповещения)

Комиссия в составе:

председатель_________________________________________________________

(Должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии______________________________________________________

(Должность, фамилия и инициалы каждого)

на основании_________________________________________________________

в период с____________ по___________ провела проверку качества проведения

годового технического обслуживания и технического состояния ТСО.

1. Результаты годового технического обслуживания средств оповещения:

| № п/п | Тип ТСО | Имеется в наличии | Всего обслужено | Исправно | Требует текущего ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2. Характерные неисправности средств оповещения, выявленные при эксплуатации и техническом обслуживании, и их причины. Рекомендации по мероприятиям, которые необходимо провести для их предотвращения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. По результатам проведения   технического   обслуживания состояние средств оповещения оценивается:______________________________________________

____________________________________________________________________

4. Оценка состояния хранения, эксплуатации и ремонта ТСО, состояния метрологического обеспечения, запаса ЗИП и рекомендации по устранению выявленных недостатков:______________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Лучшими специалистами по содержанию средств оповещения являются:

____________________________________________________________________

6. Предложения по совершенствованию технического обслуживания:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:_________________________________________________________

(Подпись)

Члены комиссии:___________________________________________________

(Подпись)

___________________________________________________

(Подпись)

___________________________________________________

(Подпись)

___________________________________________________

(Подпись)

"____"______________20___г.

Исполняющий обязанности

начальника управления по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район	    			             С.А. Галенко

#### Приложение 5

к Положению по организации

эксплуатационно-технического

обслуживания муниципальной системы

оповещения населения муниципального

образования Усть-Лабинский район

"УТВЕРЖДАЮ"

_______________________________

(Должность)

_______________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

"___"___________20__ г.

МП (при наличии)

Формуляр (паспорт)

технического средства оповещения

____________________________________________________________________

(Наименование и индекс ТСО)

(Дубликат)

1. Основные сведения о ТСО

1.1. Настоящий формуляр (паспорт) распространяется на __________________

_______________________________________________________(наименование ТСО), является   неотъемлемой  принадлежностью ТСО  и передается вместе с ним.

1.2. Обозначение ТСО (децимальный номер):___________________________

1.3. Дата изготовления: "_____"____________20_____г.

1.4. Заводской номер:_______________________________________________

1.5. Предприятие - производитель  (наименование, почтовый  и юридический адрес):____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Основные технические данные

2.1. ________________________________________ предназначен для работы

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.2. ТСО обеспечивает:

____________________________________________________________________;

____________________________________________________________________;

____________________________________________________________________;

____________________________________________________________________.

2.3. Основные технические данные в соответствии с таблицей 2.1.

Таблица 2.1.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |

3. Комплектность

3.1. Составные части ТСО и изменения в комплектности  в соответствии с таблицей 3.1.

Таблица 3.1.

| Обозначение ТСО | Наименование ТСО | Количество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Ресурсы, сроки службы и хранения

4.1. Ресурсы, сроки службы и хранения

Ресурс технического средства оповещения до первого

____________________________________________________________________

(среднего, капитального)

ремонта_____________________________________________________________

(параметр, характеризующий наработку)

в течение срока службы ______ лет, в том числе срок хранения______________

________________ лет (года)____________________________________________

(в консервации (упаковке) изготовителя,

____________________________________________________________________

в складских помещениях, на открытых площадках и т.п.)

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны  при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5. Консервация

5.1. Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации в соответствии с таблицей 5.1.

Таблица 5.1

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

6. Движение ТСО при эксплуатации

6.1. Движение ТСО при эксплуатации в соответствии с таблицей 6.1.

Таблица 6.1

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка с начала эксплуатации | Причина снятия | ФИО, подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Учет работы ТСО

7.1. Учет работы ТСО в соответствии с таблицей 7.1.

Таблица 7.1.

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжительность работы | Наработка |  | Кто проводит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работы | Окончания работы |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  |  |

8. Учет технического обслуживания

8.1. Сведения о техническом обслуживании ТСО в соответствии с таблицей 8.1.

Таблица 8.1.

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

9. Учет работы по бюллетеням и указаниям

9.1. Учет работы, выполняемой по бюллетеням и указаниям, в соответствии с таблицей 9.1.

Таблица 9.1.

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |

10. Учет работы при эксплуатации

10.1. Учет выполнения работы в соответствии с таблицей 10.1.

Таблица 10.1.

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

10.2. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям в соответствии с таблицей 10.2.

Таблица 10.2.

| Дата | Основные замечания по эксплуатации и аварийным случаям | Принятые меры | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

10.3. Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик.

10.3.1. Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик по _________________________________________ в соответствии с таблицей 10.3.

Таблица 10.3.

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номинальное значение | Предельное отклонение | Периодичность контроля | Результаты контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значение | Дата | Значение | Дата | Значение |

10.4. Сведения о рекламациях.

10.4.1. Сведения о рекламациях заносят в таблицу 10.4.

Таблица 10.4.

| Дата поступления рекламации | Номер и дата составления рекламации, составитель | Содержание рекламации | Принята, отклонена | Принятые меры | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. Хранение

11.1. Сведения о хранении ТСО в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1.

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приёмки на хранение | Снятия с хранения |  |  |  |

12. Ремонт

12.1. Краткие записи о произведенном ремонте___________________________

(Наименование технического  (Обозначение) средства оповещения

№__________________________________________________________________

(Заводской номер средства оповещения)

____________________________________________________________________

(Предприятие; дата)

Наработка с начала эксплуатации_______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Наработка после последнего ремонта____________________________________

____________________________________________________________________

(Параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт_________________________________________

____________________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(Вид ремонта и краткие сведения о ремонте)

____________________________________________________________________

12.2. Данные приемо-сдаточных испытаний

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(Указания о соответствии технических характеристик, полученных  при испытаниях ТСО после ремонта, требованиям ремонтной документации)

12.3. Свидетельство о приёмке и гарантии________________________________

(Наименование ТСО)        (Обозначение)

_____________________№_____________________________________________

(Заводской номер)

согласно____________________________________________________________

(Вид ремонта)   (Наименование предприятия,              (Вид документа)

условное обозначение)

Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта______________________________________

(параметр, определяющий ресурс)

_____________________________в течение срока службы _________ лет (года),

в том числе срок хранения____________________________________________

(условия хранения лет (года)

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие технического средства оповещения требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП       ______________________ ________________________

(при наличии)                           (Личная подпись)              (Расшифровка подписи)

"___"__________20 _ г.

13. Особые отметки

13.1. Отметки, вносимые во время эксплуатации ТСО.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

14. Оценка состояния ТСО и ведения формуляра

14.1. Оценка состояния ТСО и правильность ведения формуляра в соответствии с таблицей 14.1.

Таблица 14.1.

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию ТСО | По ведению формуляра |  |  |

15. Регистрация изменений

| № п/п | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |

Итого в формуляре

пронумерованных     ____________________________страниц.

МП (при наличии)                                  (Количество)

(Запись производится на обороте последнего и заверяется подписью должностного лица, ответственного за эксплуатацию   технического средства

оповещения, проставляются дата и печать).

Исполняющий обязанности

начальника управления по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район			                        С.А. Галенко

#### Приложение 6

к Положению по организации

эксплуатационно-технического

обслуживания муниципальной системы

оповещения населения муниципального

образования Усть-Лабинский район

СПРАВКА

о наличии и состоянии технических средств оповещения

______________________________________   на__________________20___г.

(Наименование системы оповещения)                                    (Число, месяц)

1. Обеспеченность средствами оповещения:

| № п/п | Тип аппаратуры (технических средств) оповещения, ЗИП | Передано в соответствии с договором (единиц) | Недостает (единиц) | Излишествует (единиц) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7# |

2. Техническое состояние системы оповещения:

оценка технического состояния;

проводимые мероприятия для улучшения (восстановления) технического состояния;

наличие и укомплектованность ЗИП;

расход ресурса за период эксплуатации;

запас ресурса до очередных ремонтов;

наличие образцов ТСО, выработавших ресурс до очередного ремонта;

оценка технического состояния системы оповещения при предыдущей проверке, организация и выполнение устранения недостатков.

3. Состояние ЭТО:

соблюдение периодичности, сроков и качества проведения ЭТО;

соответствие принятых на ЭТО ТСО учетным данным;

закрепление ТСО за сотрудниками организации;

соблюдение правил охраны труда, а также пожарной и электробезопасности;

обеспеченность ТСО источниками электропитания;

наличие и состояние молниезащитных устройств и устройств заземления, проверка их исправности (наличие соответствующих протоколов измерений);

условия ЭТО и привлекаемые к нему силы и средства;

аварийность ТСО;

проведение сверок учетных данных.

4. Организация ЭТО, в том числе ремонта:

планирование ЭТО;

техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО;

наличие специалистов по ЭТО, в том числе ремонту, уровень их квалификации и профессиональная подготовка;

условия проведения ремонта, обеспеченность оборудованием и ремонтной документацией.

5. Состояние метрологического обеспечения ЭТО ТСО, наличие и состояние средств измерений.

6. Состояние ЗИП:

наличие расчета ЗИП;

состояние, комплектность и условия хранения ЗИП, его учет;

контроль за правильностью расходования, экономным использованием, сохранностью и восполнением ЗИП.

7. Выводы.

____________________________________________

(Должность)

_____________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

"____"________________20___ г.

Исполняющий обязанности

начальника управления по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район	     			            С.А. Галенко

#### Приложение 7

к Положению по организации

эксплуатационно-технического

обслуживания муниципальной системы

оповещения населения муниципального

образования Усть-Лабинский район

"УТВЕРЖДАЮ"

_______________________________

(Должность)

_______________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

"___"___________20__ г.

АКТ

по результатам оценки технического состояния технических средств

системы оповещения

____________________________________________________________________

(Наименование системы оповещения)

Цель и задачи оценки технического состояния системы оповещения:

определение готовности ТСО к использованию по назначению;

оценка организации и качества выполнения ЭТО, в том числе ремонта технических средств оповещения;

своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков.

Комиссия в составе:

председатель_________________________________________________________

(Должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии _____________________________________________________

(Должность, фамилия и инициалы каждого)

на основании___________________________________________________________

в период с _______по_________провела проверку технического состояния технических средств_________________системы оповещения.

Проверяемые вопросы и результаты проверки:

1. Наличие, комплектность и работоспособность ТСО, в том числе:

наличие ТСО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения, книге учета ТСО, а также договору на ЭТО;

соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО, их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО;

соответствие параметров и характеристик ТСО параметрам и характеристикам, установленным ЭТД;

выполнение ТСО функций, заданных ЭТД.

2. Организация и качество выполнения ЭТО, в том числе:

наличие договора на ЭТО (при его выполнении сторонними организациями);

наличие и соответствие планирующих документов ЭТО;

наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО;

соответствие и полнота выполнения ЭТО;

наличие и целостность пломб и печатей на ТСО;

квалификация ответственных за эксплуатацию специалистов по выполнению ЭТО (копии документов, подтверждающих наличие необходимого профессионального образования или профессионального обучения и соответствующий уровень квалификации).

3. Проверка наличия, соответствия, комплектности, а также своевременного восполнения ЗИП, в том числе:

наличие и соответствие ЗИП проектно-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения (если имеются  соответствующие расчеты их

количества и номенклатуры) и ЭТД на ТСО;

соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте) ТСО;

своевременность восполнения  ЗИП после проведения текущего ремонта ТСО.

Выводы.

Указывается оценка технического состояния системы оповещения:

"удовлетворительно" / "неудовлетворительно".

Рекомендации:_______________________________________________________

Председатель комиссии:______________________________________________

(Подпись)

Члены комиссии:__________________________________________________

(Подпись)

_____________________________________________________

(Подпись)

"____"________________20___г.

Исполняющий обязанности

начальника управления по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район	                                            С.А. Галенко